Załącznik nr 6

PARAMETRY TECHNICZNE
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGALNYCH

ZADANIE nr 3 – Aparat do barwienia preparatów hematologicznych

| Lp. | Opis parametrów | Parametr wymagany TAK/NIE | Parametr oferowany (podać nr strony w ofercie) | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oferent / Producent | Podać |  |  |
| 2 | Nazwa i typ | Podać |  |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |  |
| 4 | Rok produkcji 2024 / 2025 | Tak podać |  |  |
| 5 | Aparat fabrycznie nowy | Tak |  |  |
| 6 | Aparat posiadający znak CE, | Tak |  |  |
| 7 | System zamknięty: barwniki zamknięte wewnątrz aparatu oraz zewnętrzny pojemnik na odpady (brak bezpośredniego kontaktu pracownika z barwnikami). | Tak |  |  |
| 8 | Aparat wyposażony w filtr węglowy | Tak |  |  |
| 9 | Ilość barwionych preparatów w jednym cyklu. | Tak |  | 10 preparatów – 25 pkt. ≥ 10 preparatów – 0 pkt. |
| 10 | Możliwość barwienia pojedynczych preparatów lub całego zestawu. | Tak |  |  |
| 11 | Kasetki mocujące szkiełka umożliwiające stosowanie szkiełek o różnej grubości oraz szkiełek oklejonych etykietami | Tak |  |  |
| 12 | Oprogramowanie aparatu zawierające zaprogramowane domyślne protokoły barwienia oraz umożliwiające ich modyfikację przez użytkownika | Tak |  |  |
| 13 | Możliwość wykorzystania wody wodociągowej do płukania preparatów | Tak |  |  |
| 14 | Monitorowanie poziomu wody płuczącej i poziomu w zbiorniku odpadów. Wyraźna sygnalizacja nieprawidłowości | Tak |  |  |
| 15 | Monitorowanie terminu ważności barwników oraz ilości przeprowadzonych cykli barwienia od momentu zainstalowania ich w aparacie | Tak |  |  |
| 16 | Możliwość zakupu odczynników | Tak |  |  |
| 17 | Dostępny gotowy zestaw barwników zawierający fuksynę karbolową jako barwnik kontrastowy | Tak |  |  |
| 18 | Zanurzeniowa metoda barwienia | Tak |  | Metoda zanurzeniowa – 25 pkt Metoda natryskowa – 0 pkt. |
| 19 | Łatwa konserwacja, aparat nie wymagający czyszczenia podzespołów barwiących, bez konieczności zakupu dodatkowych odczynników. | Tak |  |  |
| 20 | Gwarancja 24 miesiące | Tak podać |  |  |
| 21 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |  |

Parametry określone jako „TAK” są parametrami wymaganymi, których niespełnienie będzie skutkowało odrzuceniem oferty. 
Kolumna „Parametr oferowany” musi być w całości wypełniona. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach, instrukcjach w j. polskim z zakreśleniem danego parametru oraz wskazaniem nr strony oferty w tabeli parametrów. Maksymalna ilość punktów przyznana to 50 punktów.

Oferta może otrzymać w kryterium „parametry techniczne” maksymalnie 50 punktów które zostaną przeliczone według wzoru:

P= ( P bad:Pmax )  x 50

gdzie;

P-ilość punktów przyznana w kategorii parametry techniczne

P bad-  ilość punktów przyznana danemu wykonawcy

P max- najwyższa ilość punktów wśród ofert

...................................…………………...
													 (Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych 
															 do reprezentowania Wykonawcy)