## Arkusz1
|  | Opis Przedmiotu Zamówienia |  | Załącznik nr 7
Zadanie 12 - Meble
l.p. | Numer pomieszczenia | Pomieszczenie | Nazwa wyrobu / opis | TABELA | Ilość
1 | 1. | Hematologia | Stół laboratoryjny o wymiarach1600 x 750 x 900 mm. Blat wykonany z mieszanki żywic fenolowych gr.16 mm z podniesionym obrzeżem wokół stanowiska do mycia. Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych, pokrytych proszkową farbą zakończonymi regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości. Wyposażenie stołu: 1x zlew ceramiczny 445x445x250 mm; 1x armatura laboratoryjna pokryta chemoodporną powłoką EPS c/z woda; 1x ociekacz kołkowy Zabudowa podblatowa: Szafki i szuflady wykonane z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV o grubości 2 mm. Szuflady wyposażone w wysokiej klasy prowadnice z systemem samodomykania. 1x szafka ~600 instalacyjna jednodrzwiowa; 1x szafka 400 jednodrzwiowa z półką;1x szafka 500 otwarta z półką; | A | 1
2 | 1. | Hematologia | Stół laboratoryjny o wymiarach 1220 x 750 x 900 mm. Blat wykonany ze stali kwasoodpornej AISI 316 bez podniesionego obrzeża. Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych, pokrytych proszkową farbą zakończonymi regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości. Wyposażenie stołu: 1x zlew AISI 316 400x400x250 mm; 1x armatura laboratoryjna pokryta chemoodporną powłoką EPS c/z woda; 1x ociekacz kołkowy Zabudowa podblatowa: Szafki i szuflady wykonane z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV o grubości 2 mm. Szuflady wyposażone w wysokiej klasy prowadnice z systemem samodomykania. 1x szafka ~600 instalacyjna jednodrzwiowa; 1x szafka 600 jednodrzwiowa z półką; | A | 1
3 | 1. | Hematologia | Stół laboratoryjny o wymiarach 2700 x 1100 x 900 mm. Blat wykonany z mieszanki żywic fenolowych gr.16 mm. Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych, pokrytych proszkową farbą zakończonymi regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości. Zabudowa podblatowa: Szafki i szuflady wykonane z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV o grubości 2 mm. Szuflady wyposażone w wysokiej klasy prowadnice z systemem samodomykania. 2x szafka 400 jednodrzwiowa z półką; | A | 1
4 | 1. | Hematologia | Stół laboratoryjny o wymiarach 4290 x 600 x 900 mm. Blat wykonany z mieszanki żywic fenolowych gr.16 mm. Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych, pokrytych proszkową farbą zakończonymi regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości. Zabudowa podblatowa: Szafki i szuflady wykonane z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV o grubości 2 mm. Szuflady wyposażone w wysokiej klasy prowadnice z systemem samodomykania. 2x szafka 400 jednodrzwiowa z półką; 2x szafka 600 jednodrzwiowa z półką; | A | 1
5 | 1. | Hematologia | Szafa laminowana o wymiarach 800 x 500 x 2850 mm. Konstrukcja:Szafa wykonana z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV o grubości 2 mm. 6 drzwiczek i dwie półki otwarte. | A | 1
6 | 3. | Analityka | Stół laboratoryjny o wymiarach 1000 x 750 x 900 mm. Blat wykonany z mieszanki żywic fenolowych gr.16 mm. Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych, pokrytych proszkową farbą zakończonymi regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości | A | 1
7 | 3. | Analityka | Stół laboratoryjny o wymiarach 2800 x 600 x 900 mm. Blat wykonany z mieszanki żywic fenolowych gr.16 mm. Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych, pokrytych proszkową farbą zakończonymi regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości. Zabudowa podblatowa: Szafki i szuflady wykonane z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV o grubości 2 mm. Szuflady wyposażone w wysokiej klasy prowadnice z systemem samodomykania. 1x szafka 400 z dwoma szufladami; | A | 1
8 | 3. | Analityka | Stół laboratoryjny o wymiarach 1620 x 600 x 900 mm. Blat wykonany z mieszanki żywic fenolowych gr.16 mm. Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych, pokrytych proszkową farbą zakończonymi regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości. Zabudowa podblatowa: Szafki i szuflady wykonane z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV o grubości 2 mm. Szuflady wyposażone w wysokiej klasy prowadnice z systemem samodomykania. 1x szafka 600 jednodrzwiowa z półką; | A | 1
9 | 3. | Analityka | Szafka wisząca o wymiarach 800 x 450 x 240 mm. Konstrukcja: Szafka wykonana z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV o grubości 2 mm. Szafka dwudrzwiowa z półką. | A | 1
10 | 3. | Analityka | Stół laboratoryjny o wymiarach 2400 x 600 x 900 mm. Blat wykonany z mieszanki żywic fenolowych gr.16 mm. Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych, pokrytych proszkową farbą zakończonymi regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości. Zabudowa podblatowa: Szafki i szuflady wykonane z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV o grubości 2 mm. Szuflady wyposażone w wysokiej klasy prowadnice z systemem samodomykania. 2x szafka 800 dwudrzwiowa z półką; 1x szafka 800 otwarta; | A | 1
11 | 4. | Immunochemia | Stół laboratoryjny o wymiarach 3170 x 600 x 900 mm. Blat wykonany z mieszanki żywic fenolowych gr.16 mm. Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych, pokrytych proszkową farbą zakończonymi regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości. Zabudowa podblatowa: Szafki i szuflady wykonane z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV o grubości 2 mm. Szuflady wyposażone w wysokiej klasy prowadnice z systemem samodomykania. 2x szafka 800 dwudrzwiowa z półką; 1x szafka 800 otwarta; | A | 1
12 | 4. | Immunochemia | Szafa laminowana o wymiarach 1100 x 400 x 2400 mm. Konstrukcja: Szafa wykonana z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV o grubości 2 mm. Część otwarta, część z szufladami i podwójne drzwi | A | 1
13 | 6. | Pomieszczenie porządkowe | Szafa na zasoby o szerokości 800 mm i głębokści 500mm. | B | 1
14 | 6. | Pomieszczenie porządkowe | Zabudowa dolna otwarta, szer 1600mm, głębokość 500mm. | B | 1
15 | 7. | Biochemia | Stół laboratoryjny o wymiarach 6000 x 600 x 900 mm. Blat wykonany z mieszanki żywic fenolowych gr.16 mm. Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych, pokrytych proszkową farbą zakończonymi regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości. Zabudowa podblatowa: Szafki i szuflady wykonane z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV o grubości 2 mm. Szuflady wyposażone w wysokiej klasy prowadnice z systemem samodomykania. 3x szafka 600 z jednodrzwiowa z półką; 2x szafka 800 z dwudrzwiowa z półką | A | 1
16 | 7. | Biochemia | Szafka wisząca otwarta o wymiarach 800 x 450 x 500 mm. Konstrukcja: Szafka wykonana z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV o grubości 2 mm. Szafka otwarta z półką. | A | 1
17 | 7. | Biochemia | Stół laboratoryjny o wymiarach 1200 x 600 x 750 mm. Blat wykonany z laminatu postforming gr.25 mm. Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych, pokrytych proszkową farbą zakończonymi regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości. Zabudowa podblatowa: Szafki i szuflady wykonane z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV o grubości 2 mm. Szuflady wyposażone w wysokiej klasy prowadnice z systemem samodomykania. 1 x szafka mobilna 500 z jednodrzwiowa z półką i szufladą; | A | 1
18 | 7. | Biochemia | Stół wyspowy o wymiarach 2000 x 1200 x 900mm. Blat wykonany z mieszanki żywic fenolowych gr.16 mm. Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wzmocnionych wykonanych z wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych, pokrytych proszkową farbą zakończonymi regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości. Zabudowa podblatowa: Cała zabudowa wykonana z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV o grubości 2 mm. Szuflady z funkcją samodomyku. 3x szafka 400 z jednodrzwiowa z półką; Nadstawka laboratoryjna dwupółkowa długości 2200mm Nadstawka wykonana jest z aluminium o grubości 1,5 mm malowanego proszkowo farbą epoksydową chemoodporną. Kolumna nadstawki posiada następujące wymiary 80 x 80 x 800 mm. Półki nadstawki wykonane z profili stalowych wyposażone w półkę wykonaną ze szkła bezpiecznego VSG, o grubości 6mm. Głębokość półek – 300 mm. Półki umieszczone w stalowych okuciach wykonanych z profili zamkniętych z podniesionymi rantami celem zapobiegania zsuwaniu się przedmiotów znajdujących się na półce nadstawki. Kolumny nadstawki wyposażone w 2x gniazdo elektryczne 230V (w sumie 6 gniazd). | A | 1
19 | 7. | Biochemia | Stół laboratoryjny o wymiarach 2400 x 600 x 900 mm. Blat wykonany z mieszanki żywic fenolowych gr.16 mm. Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych, pokrytych proszkową farbą zakończonymi regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości. Zabudowa podblatowa: Szafki i szuflady wykonane z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV o grubości 2 mm. Szuflady wyposażone w wysokiej klasy prowadnice z systemem samodomykania. 2x szafka 600 z jednodrzwiowa z półką; | A | 1
20 | 7. | Biochemia | Stół laboratoryjny o wymiarach 2000 x 450 x 1030 mm. Blat wykonany z mieszanki żywic fenolowych gr.16 mm. Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych, pokrytych proszkową farbą zakończonymi regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości. Zabudowa podblatowa: Szafki i szuflady wykonane z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV o grubości 2 mm. Szuflady wyposażone w wysokiej klasy prowadnice z systemem samodomykania. 2x szafka 1000 z sześcioma szufladami; | A | 1
21 | 7. | Biochemia | Stół laboratoryjny o wymiarach 2900 x 700 x 900 mm. Blat wykonany z mieszanki żywic fenolowych gr.16 mm. Cała konstrukcja stołu oparta na stelażach nośnych wykonanych z wysokogatunkowej stali o profilach zamkniętych, pokrytych proszkową farbą zakończonymi regulowanymi nóżkami z tworzywa sztucznego z możliwością poziomowania oraz regulacji wysokości. Zabudowa podblatowa: Szafki i szuflady wykonane z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV o grubości 2 mm. Szuflady wyposażone w wysokiej klasy prowadnice z systemem samodomykania. 1x szafka 4000 z trzema szufladami; 3x szafka 800 z dwudrzwiowa z półką; | A | 1
22 | 7. | Biochemia | Szafa laminowana o wymiarach 400 x 400 x 2500 mm. Konstrukcja: Szafa wykonana z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV o grubości 2 mm. Jednodrzwiowa z półkami na wys. około 33 cm | A | 1
23 | 7. | Biochemia | Stół laboratoryjny o wymiarach 1000 x 190 x 750 mm. Blat wykonany z laminatu. Cała konstrukcja stołu wykonana z laminatu Zabudowa podblatowa: Szafki i szuflady wykonane z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV o grubości 2 mm. Szuflady wyposażone w wysokiej klasy prowadnice z systemem samodomykania. 1x szafka otwarta; | A | 1
24 | 7. | Biochemia | Szafka laminowana o wymiarach 850 x 600 x 600 mm. Konstrukcja: Szafa wykonana z laminatu o zagęszczonej strukturze z doklejką PCV o grubości 2 mm. Jednodrzwiowa z półką. | A | 1
25 | 10. | Socjalny mniejszy | Zabudowa górna i dolna szer 240cm (jeden rząd szuflad, reszta drzwiczki) | B | 1
26 | 10. | Socjalny mniejszy | Stół o wymiarach:1000x650mm | B | 1
27 | 10. | Socjalny mniejszy | Słupek o szerokości 380mm, głębokość 280mm | B | 1
28 | 11. | Socjalny większy | Zabudowa dolna o szerokości 4650mm, szafki 4x800mm i wolna przestrzeń pomiędzy szafkami | B | 1
29 | 11. | Socjalny większy | Stół o wymiarach 1200x1000mm | B | 1
30 | 11. | Socjalny większy | Szafa o szerokości 500mm, głebokości 350mm, wyskości 2200mm | B | 1
31 | 13. | Gabinet kierownika | Zabudowa: Słupek na segregatory szerokość 400mm, Dwie szafy 600mm, szafka dolna 80mm0 i wisząca 800mm | B | 1
32 | 13. | Gabinet kierownika | Półka wisząca o szerokoścu 1000mm, wysokość 400mm | B | 1
33 | 13. | Gabinet kierownika | Biurko narożne 1800x1600mm | B | 1
34 |  |  | Wózek | C | 1
35 |  |  | Krzesło obrotowe laboratoryjne | D | 8
36 |  |  | Krzesło obrotowe z tapicerowanym siedziskiem i oparciem | E | 8
37 |  |  | Fotel biurowy obrotowy | F | 1