## FORMULARZ_ASORTYMENTOWO-CENOWY
Zad. 1	System ochronny, opaska.
Lp.	Nazwa asortymentu	ilość	j. m	Cena j. netto	VAT %	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Producent/ nr kat.
1	Sterylny, trójwarstwowy, włókninowy, wysokoabsorbcyjny system ochronny o właściwościach drenujących, osuszających i zmniejszających ryzyko infekcji, do rurek tracheostomijnych, z próżniowo naniesioną warstwą aluminium nie przyklejającą się do rany – rozmiar 10,2 x 10,2 cm, średnica otworu 12-19 mm, pakowany pojedynczo, z nacięciem	800	szt
2	Opaska mocująca do rurki tracheotomijnej - duża dla dorosłych z gąbką, zabezpieczająca szyję.	250	szt
RAZEM
Słownie wartość netto oferty:..............................................................................................................
Słownie wartość brutto oferty................................................................................................................

Zad. 2	Cewniki, dreny, gąbka
Lp.	Nazwa asortymentu	ilość	j. m	Cena j. netto	VAT %	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Producent/ nr kat.
1	Dreny do zamkniętych systemów do odsysania. Sterylny, kompletny zestaw drenów przeznaczony do stosowania z zamkniętymi systemami do odsysania oraz akcesoriami do higieny jamy ustnej. W skład zestawu wchodzi łącznik "Y" do podłączenia pojemnika na wydzielinę, 2 dreny z zaciskami umożliwiające niezależne połączenie z zamkniętym systemem do odsysania oraz standardowym cewnikiem do odsysania z jamy ustnej (końcówka drenu zaopatrzona w łącznik prosty, schodkowy z zatyczką, umożliwiająca regulację siły odsysania w systemie otwartym). Możliwość stosowania do 72 godz. (potwierdzone oświadczeniem producenta). Długość drenów min. 2 metry, średnica drenów 24-25Ch.	150	szt
2	Sterylny adapter typu „Y” do bronchoskopii kompatybilny z zamkniętymi systemami do odsysania. Port do bronchofiberoskopu z dwudzielną zastawką, od zewnątrz zabezpieczony nasadką uszczelniającą na zawieszce. Obrotowy łącznik do podłączenia rurki. Możliwość stosowania do 72 godzin (potwierdzone oświadczeniem producenta	50	szt
3	Jednorazowego użytku, sterylny zestaw do higieny jamy ustnej. W skład zestawu wchodzi rękojeść z wbudowaną regulacją siły ssania, jedna szczoteczka do mycia zębów z funkcją odsysania oraz trzy gąbki z funkcją odsysania do mycia jamy ustnej. Rękojeść kompatybilna (końcówka rączki zaopatrzona w krótki dren) z łącznikiem schodkowym na drenach połączeniowych z pozycji nr 1.	100	szt
4	Gąbka do mycia jamy ustnej, z funkcją odsysania, sterylna. Pakowana po1 szt.	20	szt
5	Maska anestetyczna jednorazowego użytku, rozmiary 0,1,2, 3, 4, 5: , rozmiar oznaczony odpowiednim kolorem pierścienia, z nadmuchiwanym mankietem i końcówką drenu z zaworem. Produkty pozbawione ftalanów oraz latexu - załączyć pismo producenta	470	szt
6	Maska krtaniowa jednorazowego użytku , polipropylenu, poliwęglanu i silikonu (pompowany mankiet silikonowy w kolorze skóry)składająca się trzech elementów trwale ze sobą połączonych: rurki powietrznej, maski, wstępnie nadmuchanego mankietu niskociśnieniowego z możliwością w celu lepszego dopasowania maski. Produkt wolny od lateksu, flatanów DEHP, bisfenolu. Wyraźne oznakowanie numeryczne rozmiaru maski na końcu rurki powietrznej. Dostępne rozmiary (waga pacjenta): 1,0 (< 5 kg); 1,5 (5-10 kg); 2,0 (10-20 kg); 2,5 (20-30 kg); 3,0 30-50 kg); 4,0 (50-70 kg); 5,0 (70-100 kg) - wszystkie rozmiary mają ć jednego Producenta. Produkt sterylny, sterylizowany tlenkiem etylenu, pakowany foliA-PAPIER	40	szt
7	System dotchawiczo-oskrzelowy do wielokrotnego odsysania wydzieliny z drzewa oskrzelowego w układzie zamkniętym, z rurki intubacyjnej w rozmiarach CH12, CH14, CH16, dwie długości: 56 cm i 62 cm oraz z rurki tracheostomijnej CH12, CH14, CH16 długość cm. Możliwość przez minimum 72 godziny. System posiada: oznaczenie czasu użycia systemu na opakowaniu jednostkowym, rozmiar cewnika kodowany kolorem według standardu ISO, zintegrowany/wbudowany podwójnie obrotowy łącznik o kącie 90° służący do połączenia rurki oraz respiratora, zamykany, obrotowy port do przepłukania cewnika o długości min. 5 cm, zamykany port do podawania leków wziewnych (MDI) zintegrowany bezpośrednio w części łącznika podłączonej do rurki pacjenta, komora pozwalająca na obserwację ocenę pacjenta, zabezpieczenie łącznika podciśnienia w postaci kapturka, zamocowane do zestawu w sposób zapobiegający zagubieniu, aktywacja podciśnienia za pomocą ściskanego wnętrzem dłoni, blokada przycisku uniemożliwiająca przypadkową ę odsysania, poprzez jego obrót o 90°, obrotowa zastawka na wysokości portu do przepłukiwania oddzielająca cewnik od pacjenta po usunięciu go z rurki, zapewniająca szczelność , system stanowiący integralną łość, nierozłączalny, cewnik zakończony atraumatycznie (zaokrąglona końcówka), z jednym otworem centralnym oraz dwoma otworami po przeciwległych stronach, zakończony obwódką kolorze czarnym pozwalającym na jego wizualizację przepłukiwania, cewnik pozbawiony ftalanów DEHP, oznaczenie rozmiaru cewnika bezpośrednio na dystalnym końcu cewnika, cewnik z widocznymi oznaczeniami głębokości insercji skalowanymi co 1 cm, zmienna sztywność , wszystkie elementy systemu sterylne, pakowany papier-folia.	250	Szt
8	Zestawy do pomp objętościowych kompatybilny z pompą Medima / - Zestaw do podaży leków i płynów oraz żywienia parenteralnego Line S / - Komora kroplowa 20 kropel/ml, filtr 15µm. / - Zawór blokujący przepływ po wyjęciu zestawu z pompy. / - Dodatkowy zawór rolkowy. / - Długość 285 cm / - DEHP free / - Latexfree / - Zawór swobodnego przepływu złącze do dodatkowej iniekcji, Luer-lok)	200	szt
9	Jednorazowy koc do ogrzewania pacjenta, kompatybilny z urządzeniem WARM Air.	20	szt					nie było w pierwszym przetargu ilości
RAZEM
Słownie wartość netto oferty:..............................................................................................................
Słownie wartość brutto oferty................................................................................................................

Zad. 3	Bronchoskopy jednorazowe i akcesoria do nebulizacji kompatybilne z respiratorami GE
Lp.	Nazwa asortymentu	ilość	j. m	Cena j. netto	VAT %	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Producent/nr katalogowy
1	Bronchoskopy jednorazowe / Pole widzenia E7- Głębia ostrości 6-50 mm (+/- 2 mm) / - Oświetlenie LED / - Długość części roboczej min. 600 mm / - Możliwość manipulacji w co najmniej jednej płaszczyźnie sekcją giętą części roboczej / - Zakres regulacji: 180°do góry/do dołu 180° (Slim i Regular), 180 do góry/ 160 do dołu (Large) / - Kanał roboczy o średnicy 1.2 mm wersja Slim, 2.2 mm wersja Regular, 2.8 mm wersja Large / - Możliwość odsysania poprzez kanał roboczy / - Możliwość używania narzędzi poprzez kanał roboczy / - Bronchoskopy jednorazowe / - oznaczenie różnymi kolorami różnych rozmiarów bronchoskopów / - Mocowanie do rurek intubacyjnych w części proksymalnej elementu roboczego bronchoskopu	10	szt
2	Rurki intubacyjne do bronchoskopu Rurki Vivasight SL -Rurka jednoświatłowa z kamerą kompatybilna z posiadanym monitorem aView -Rozdzielczość kamery 320x 240 CIF(76800 pixeli) -Kamera CMOS -Źródło światła 2 białe diody LED -Głębia ostrości 12-60 mm -Pole widzenia ≈100 ° po przekątnej -dostępne rozmiary 7.0 mm , 7,5mm, 8.0 mm -średnica wewnętrzna odpowiednio: 7.0 mm, 7.5 mm ,8.0mm -dodatkowy port do płukania optyki -produkt sterylny.	10	szt
3	Membrana nebulizatora z technologią wibrującej siatki wykonanej z palladu generująca średnią wielkość cząsteczki aerozolu 3,4μm, przeznaczona dla jednego pacjenta (możliwość stosowania do 28 dni), z pojemnikiem na lek 6ml i kompatybilna z posiadanym przez Zamawiającego modułem sterującym firmy Aerogen op. 10 sztuk	25	szt
4	Złącze typu "T" 22 mm (dla jednego pacjenta) do podłączenia membrany nebulizatora z pozycji 1 w układ oddechowy pacjenta. op. 10 sztuk	25	szt
5	Przewód połączeniowy do respiratorów GE	2	szt
RAZEM
Słownie wartość netto oferty:................................................................................................
Słownie wartość brutto oferty................................................................................................................

Zad. 4	Cewnik seldingera
Lp.	Nazwa asortymentu	ilość	j. m	Cena j. netto	VAT %	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Producent/ nr katalog.
1	Cewnik dotętniczy wprowadzany metodą Seldingera, kontrastujący w Rtg, teflonowy cewnik ze skrzydełkami do mocowania, do nakłucia tętnicy barkowej, udowej lub promieniowej,wyposażony w antyzłamaniowy kołnierz i skrzydełka do mocowania, rozmiar 18G dł. 6 - 18 cm	40	szt
2	Zestaw do transfuzji wymiennej , jednorazowy sterylny. W skład zestawu wchodzi: kaniula pępkowa 5F, kaniula pępkowa 7F,strzykawki 20 ml, strzykawka 10ml, igła nr 0,5, pojemnik, zestaw do przetaczania krwi, linijka, gaziki, serweta, karta kontrolna, dren do odprowadzania krwi, czterodrożny kranikz lateksowym łącznikiem do podawania leków.	1	szt
3	Jednorazowa, sterylna igła do przezskórnego drenażu klatki piersiowej. Igła o średnicy 2,42 mm x dł 57 mm, odpływ: średnica 1,00 mm x 1,9 mm (06 Fr) dł 30 cm.	5	szt
4	Jednorazowy sterylny worek dla noworodków i wcześniaków do owinięcia natychmiast po urodzeniu. Regulowany kaptur, centralne otwieranie, hermetyczne zamknięcie, dopasowująca się pianka, podwójna warstwa polietylenu,przeźroczysty miękki i nieszeleszczący materiał zgodny z normą ISO 10993 . Możliwość wyboru rozmiaru.	10	szt
RAZEM
Słownie wartość netto oferty:................................................................................................
Słownie wartość brutto oferty................................................................................................................

Zad. 5	Staplery, ładunki do staplera
Lp.	Nazwa asortymentu	ilość	j. m	Cena j. netto	VAT %	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Producent/ nr katalog.
1	Stapler liniowy jednorazowy z nowym nożem w każdym ładunku, długość 60 mm, ładowany do 8 strzałów, zszywki tytanowe spłaszczone na całej długości przed oddaniem strzału, 4 rzędy zszywek (wys. zszywek 3,8 mm do tkanki normalnej lub 4,8mm do tkanki grubej – do wyboru przez zamawiającego przy składaniu zamówienia). Gumowana rękojeść, brak pinu na ładunku, system zabezpieczający przed przedwczesnym wystrzeleniem ładunku oraz plastikowa osłona noża uruchamiana po wystrzeleniu ładunku zabezpieczająca przed jego ponownym użyciem. Rączka ładunku dostarczona wraz z jednym ładunkiem. Możliwość odpalenia ładunku z obu stron staplera.	12	szt
2	Ładunek do staplera liniowego z nożem o długości 60 mm, nowy nóż umieszczony w każdym ładunku, zszywki tytanowe spłaszczone na całej długości przed oddaniem strzału, 4 rzędy zszywek (wys. zszywek 3,8 mm do tkanki normalnej lub 4,8 mm do tkanki grubej – do wyboru przez zamawiającego przy składaniu zamówienia).	18	szt
3	Stapler liniowy jednorazowy z nowym nożem w każdym ładunku, długość 80 mm, ładowany do 8 strzałów, zszywki tytanowe spłaszczone na całej długości przed oddaniem strzału, 4 rzędy zszywek (wys. zszywek 3,8 mm do tkanki normalnej lub 4,8mm do tkanki grubej – do wyboru przez zamawiającego przy składaniu zamówienia). Gumowana rękojeść, brak pinu na ładunku, system zabezpieczający przed przedwczesnym wystrzeleniem ładunku oraz plastikowa osłona noża uruchamiana po wystrzeleniu ładunku zabezpieczająca przed jego ponownym użyciem. Rączka ładunku dostarczona wraz z jednym ładunkiem. Możliwość odpalenia ładunku z obu stron staplera.	12	szt
4	Ładunek do staplera liniowego z nożem o długości 80 mm, nowy nóż umieszczony w każdym ładunku, zszywki tytanowe spłaszczone na całej długości przed oddaniem strzału, 4 rzędy zszywek (wys. zszywek 3,8 mm do tkanki normalnej lub 4,8 mm do tkanki grubej – do wyboru przez zamawiającego przy składaniu zamówienia).	12	szt
5	Jednorazowa rękojeść staplera laparoskopowego o długości szaftu – trzonu roboczego 160 mm/ lub długości szaftu – trzonu roboczego 255 mm. Rękojeść przeznaczona do ładunków o długości linii zszywek 45 i 60 mm wyposażona w gumowane powierzchnie na części chwytnej i pokrętło artykulacji ładunku. Możliwość załadowania i wystrzelenia do 12 razy.Możliwość wyboru przez Zamawiającego.	2	szt
6	Jednorazowy laparoskopowy ładunek z możliwością dwustronnego zginania do 45o , z trzema rzędami zszywek o różnych wysokościach po obu stronach noża. Wysokość zszywek otwartych: / 2,0-2,5-3,0 mm (ładunek w kolorze białym). Długość linii szwu 45 mm. / 3,0-3,5-4,0 mm (ładunek w kolorze fioletowym). Długość linii szwu 45 mm. 2,0-2,5-3,0 mm (ładunek w kolorze białym). Długość linii szwu 60 mm. / 3,0-3,5-4,0 mm (ładunek w kolorze fioletowym). Długość linii szwu 60 mm / 4,0-4,5-5,0 mm (ładunek w kolorze czarnym). Długość linii szwu 60 mm 1opakowanie= 6 szt / Mozliwość wyboru przez Zamawiającego	5	op
RAZEM						0,00	0,00
Słownie wartość netto oferty:................................................................................................
Słownie wartość brutto oferty................................................................................................................

Zad. 6	Mankiet do opaski uciskowej
Lp	Nazwa towaru	ilość	j. m	Cena j.netto	VAT %	Cena j.brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nr katalogowy
1	Jednorazowy mankiet kompatybilny z opaską uciskową CuffMedF1 , zamykany na rzepy, w różnych rozmiarach oznaczonych kolorami, podwójny bądź pojedynczy do wyboru przez zamawiającego.)	4	szt.
RAZEM
Słownie wartość netto oferty:................................................................................................
Słownie wartość brutto oferty................................................................................................................

Zad. 7	Druty KIRSCHNERA
Lp	Nazwa towaru	ilość	j. m	Cena j.netto	VAT %	Cena j.brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nr katalogowy
1	Drut KIRSCHNERA – wykonany ze stali implantowanej , obustronnie zaostrzony typu trokar- trokar , średnica fi 1,0-3,0, długość 150mm-310mm, niesterylne	20	szt
RAZEM
Słownie wartość netto oferty:................................................................................................
Słownie wartość brutto oferty................................................................................................................

Zad. 8	Jednorazowe narzędzie do uszczelniania
Lp	Nazwa towaru	ilość	j. m	Cena j.netto	VAT %	Cena j.brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nr katalogowy
1	Jednorazowe narzędzie do uszczelniania i rozdzielania naczyń oraz pęczków tkankowych w systemie bipolarnego zamykania naczyń do 7 mm włącznie do zabiegów laparoskopowych o długości trzonu 37 cm, średnicy 5 mm, zakrzywione tępe szczęki typu Maryland o długości 20 mm, bez blokady, z powleczeniem w NANO technologii, cięcie mechaniczne, trzon obracany o 350 stopni.( 1 op 5 szt )	1	op
RAZEM
Słownie wartość netto oferty:................................................................................................
Słownie wartość brutto oferty................................................................................................................

Zad. 9	Pojemniki z formaliną
Lp	Nazwa towaru	ilość	j. m	Cena j.netto	VAT %	Cena j.brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Nr katalogowy
1	Pojemnik chirurgiczny na wycinki histopatologiczne, wykonany z polipropylenu ze szczelnie zakręcaną nakrętką – z dodatkowym kołnierzem pod nakrętką zabezpieczającym przed rozlaniem płynu . Pojemnik przezroczysty,o wielkości 20-5000ml, wypełniony zbuforowaną 10 % formaliną w ilości 10ml-3000ml .Wyrób medyczny do diagnostyki Posiada oznakowanie oraz opisy w języku polskim dotyczące substancji niebezpiecznej (roztwór formaldehydu) zgodne z aktualnie obowiązującym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady.
a	Pojemnik z formaliną-zawartość formaliny-5 ml	4000	szt
b	Pojemnik z formaliną-zawartość formaliny-10 ml	400	szt
c	Pojemnik z formaliną – zawartość formaliny-30/35 ml	180	szt
d	Pojemnik z formaliną – zawartość formaliny-60/70 ml	150	szt
e	Pojemnik z formaliną – zawartość formaliny-120/150 ml	200	szt
f	Pojemnik z formaliną – zawartość formaliny-250/300 ml	100	szt
g	Pojemnik z formaliną- zawartość formaliny- 600 ml	30	szt
h	Pojemnik z formaliną -zawartość formaliny -1500/1800 ml	10	szt
i	Pojemnik z formaliną – zawartość formaliny-3000 ml	15	szt
RAZEM
Słownie wartość netto oferty:................................................................................................
Słownie wartość brutto oferty................................................................................................................

Zad. 10	Cewniki do żywienia
Lp.	Nazwa asortymentu	ilość	j. m	Cena j. netto	VAT %	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Producent/nr katalogowy
1	Cewnik pępkowy krótkoterminowy do 48h- dożylny i dotętniczy-kontrastujący w promieniach rtg. Cewnik jednokanałowy wykonany z medycznego PCV, znacznik długości cewnika co 1cm.-3,5; 4; 5; 6;7;8F-dł-40cm	50	szt
2	Zamknięty system bezigłowy z podwójną przedłużką i dwoma zaworami zwrotnymi o długości 3 cm każda z kolorowmi zaciskami na linii dla lepszej identyfikacji posiadający wbudowany w obudowę mechanizm sprężynowy zapewniający po użyciu automatyczne, szczelne zamknięcie membrany, objętość wypełnienia 0,30 ml nieprzeźroczysty, zapobiega cofaniu się krwi i leków do drenu,. Prosty tor przepływu, jałowy, może być używany przez 7 dni lub 720 aktywacji. System nie zawiera ftalanów, latexu, pirogenów, oraz produktów pochodzenia zwierzęcego może być używany w tomografii komputerowej oraz rezonansie magnetycznym. O przepływie max. 600 ml/min. Opakowanie folia papier.	70	szt
3	Zamknięty system bezigłowy z potrójną przedłużką o długości 10 cm każda / z kolorowymi zaciskami na linii dla lepszej identyfikacji posiadający wbudowany w obudowę mechanizm sprężynowy zapewniający po użyciu automatyczne, szczelne zamknięcie membrany, objętość wypełnienia 0,34 ml nieprzeźroczysty, zapobiega cofaniu się krwi i leków do drenu, Prosty tor przepływu, jałowy, może być używany przez 7 dni lub 720 aktywacji. System nie zawiera ftalanów, latexu, pirogenów, oraz produktów pochodzenia zwierzęcego może być używany w tomografii komputerowej oraz rezonansie magnetycznym. O przepływie max. 600 ml/min. Opakowanie folia papier.	30	szt
4	Zestaw do zakładania kaniuli pępkowych. / W skład zestawu wchodzi:1 taśma mierząca / 6 wacików 5x5 cm; 10 wacików 10x10 cm / 2 miseczki na płyny (czerwona i przeźroczysta) / 1 bezpieczny sklapel / 2 bezpieczne igły (18G i 20G) / 1 taśma do pępowiny 4 mm x 80 cm / 1 strzykawka 1 ml; 2 strzykawki 3 ml; 2 strzykawki 5 ml / 2 obłożenia adhezyjne / 1 przezroczyste, rozdzieralne (easy peel) obłożenie / 1 kleszcze proste do uchwycenia kikuta pępowinowego / 1 pęseta zębata neonatologiczna / 1 rozszerzacz do pępka / 2 kleszcze zagięte do uchwycenia i / stabilizacji kikuta pępowinowego / 1 pęseta neonatologiczna proste / 2 pęsety neonatologiczne zagięte / 2 ręczniki / 1 opakowanie zewnętrzne / 1 nożyczki zagięte / 1 szwy 3.0 / 1 imadło chirurgiczne / 2 stripy	25	szt
5	Rurka intubacyjna bez balonu, dwuświatłowa, do podawania surfaktantu lub monitoroiwania ciśnienia w drogach oddechowych, przezroczysta,z kontrastującym w rtg paskiem i 25 mm koncówką dystalna kontrastująca w rtg, oznakowanie długości co 0,5 cm – rozmiar od 2.0 do 4.0 sterylna	30	szt
6	Ustny cewnik dotchawiczy, przeznaczony do podawania surfaktantu u noworodka. Jednorazowy, sterylny, rozmiar 6Fr (0,8x 2,0mm) o długości 20 cm, mała przestrzeń martwa (0,2ml), oznakowanie co 1cm, miękka atraumatyczna 2 cm końcówka dystalna, delikatnie załamana dla łatwiejszego wprowadzenia, pakowany pojedyńczo.	10	szt
7	Filtr do żywienia pozajelitowego z lipidami. / - filtr 1,2um o wypełnieniu 2,4 ml i przepływie 11 ml/min / - mały, płaski, / - sterylny , pakowany pojedyńcz0 / - zatrzymuje bakterie, drożdże, grzyby, cząsteczki nieorganiczne i inne mikroorganizmy, zatrzymuje pęcherzyki powietrza / - przepuszczalny dla lipidów / - możliwość utrzymania przez 24h / - zawiera linie o wypełnieniu mikro przed i za filtrem / - wyposażony w zacisk odcinający dopływ płynów.	100	szt
8	Filtr do żywienia pozajelitowego z krystaloidami. / - zawiera linie o wypełnieniu mikro przed i za filtrem / - filtr 0,22um o wypełnieniu0,6 -0,8 ml / - o przepływie do 30 ml/min / -długość linii do 25 cm / - wyposażony w zacisk odcinający dopływ płynów / -mały, płaski, łatwy do zamontowania / - sterylny, pakowany pojedynczo / - zatrzymuje bakterie, drożdże, grzyby, cząsteczki nieorganiczne i inne mikroorganizmy, zatrzymuje pęcherzyki powietrza / - możliwość utrzymania przez 96h	300	szt
RAZEM
Słownie wartość netto oferty:................................................................................................
Słownie wartość brutto oferty................................................................................................................

Zad. 11	Bezpieczna kaniula
Lp.	Nazwa asortymentu	ilość	j. m	Cena j. netto	VAT %	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Producent/ nr katalog.
1	Bezpieczna kaniula do żył obwodowych noworodków, do długotrwałego podawania płynów i leków rozmiar 26G dł. 19mm., rozmiar 24 G dł 19 mm.;ze skrzydełkami i portem do injekcji zaworem iniekcyjnym	800	szt
2	Kaniula do żył obwodowych dla noworodków i dzieci, materiał PTFE/FEP . Rozmiary od 24G(0,7x 19) przepływ 23ml/min, do 26G(0,6x 19) przepływ 17-23ml/min ze zdejmowanym uchwytem i skrzydełkami służącymi do mocowania kaniuli do skóry pacjenta, sterylna jednorazowego użytku.	2	op
RAZEM
Słownie wartość netto oferty:................................................................................................
Słownie wartość brutto oferty................................................................................................................

Zad. 12	Zestaw do odciągania pokarmu, butelka
Lp.	Nazwa asortymentu	ilość	j. m	Cena j. netto	VAT %	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Producent/ nr katalog.
1	Jednorazowy zestaw do odciągania pokarmu kompatybilny z laktatorem Symphony. Lejki dostępne w różnych rozmiarach (S-XXL),pakowane pojedyńczo,z Polipropylenu.	60	szt
2	Jednorazowa, sterylna butelka do pokarmu.Wykonana z polipropylenu bez BPA i DEHP i ftalanów. Kompatybilna z zestawami laktacyjnymi do laktatora Symphony. Butelka przeźroczysta z podziałką co1 cm. Z zakrętką, przystosowane do chłodzenia i mrożenia pokarmu,	2	op
RAZEM
Słownie wartość netto oferty:................................................................................................
Słownie wartość brutto oferty................................................................................................................

Zad. 13	Rury do respiratora w inkubatorze transportowym
Lp.	Nazwa asortymentu	ilość	j. m	Cena j. netto	VAT %	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Producent/nr katalogowy
1	Jednorazowy układ grzany, noworodkowy od respiratora i nCPAP w inkudatorze transportowym Stephan F-120	50	szt
RAZEM
Słownie wartość netto oferty:................................................................................................
Słownie wartość brutto oferty................................................................................................................

Zad. 14	Elektroda do stymulacji serca
Lp.	Nazwa asortymentu	ilość	j. m	Cena j. netto	VAT %	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Producent/nr katalogowy
1	Elektroda do czasowej stymulacji serca 6F z miękkim zagiętym końcem, widoczna w promieniach RTG, jednorazowa, nietoksyczna, apirogenna,sterylna,	5	szt
2	Zestaw z zastawką hemostatyczną do wprowadzania elektrod endokawitarnych (Introduktor)rozmiar 6F sterylny w składzie: / - koszulka naczyniowa 6F/11cm, z zastawką hemostatyczną i bocznym portem / - igła 18G/70mm zaopatrzona w niezintegrowane skrzydełka / - prowadnik w osłonie zwiniętej w okrąg, z pistoletowym systemem wprowadzającym / - dilatator	5	szt
RAZEM
Słownie wartość netto oferty:................................................................................................
Słownie wartość brutto oferty................................................................................................................

Zad. 15	Pętle do polipektomii
Lp.	Nazwa asortymentu	ilość	j. m	Cena j. netto	VAT %	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Producent/nr katalogowy
1	Igły do wstrzyknięć, jednorazowego użytku, sterylne, posiada mechanizm stabilizacji igły (długopisowy) oraz metalowe zakończenie osłony zewnętrznej. śr 2,4 mm dł 230 cm, rozmiar igły 25 G, dł igły 5 mm (opakowanie 10 sztuk)	100	szt
2	Pętla do polipektomii, jednorazowego użytku, owalna, wykonana z plecionego drutu, średnica 2,3 mm, długośc robocza 2300 mm, średnica pętli 6 mm,średnica przewodu 0,36 mm (opakowanie 10 sztuk)	400	szt
3	Pętla do polipektomii, jednorazowego użytku, owalna, wykonana z plecionego drutu, średnica 2,3 mm, długośc robocza 2300 mm, średnica pętli 10 mm,średnica przewodu 0,40 mm (opakowanie 10 sztuk)	300	szt
4	Pętla do polipektomii, jednorazowego użytku, owalna, wykonana z plecionego drutu, średnica 2,3 mm, długośc robocza 2300 mm, średnica pętli 15 mm,średnica przewodu 0,40 mm (opakowanie 10 sztuk)	100	szt
5	Pętla do polipektomii, jednorazowego użytku, owalna, wykonana z plecionego drutu, średnica 2,3 mm, długośc robocza 2300 mm, średnica pętli 30 mm,średnica przewodu 0,40 mm (opakowanie 10 sztuk)	30	szt
6	Szczotki czyszczące, jednorazowe, dwustronne średnica włosia 5 mm i 10 mm. Dł. Narzędzia 2300 mm, średnica cewnika 1,7 mm. Główka pierwsza wymiary: dł. Szczoteczki 30 mm, szerokość 10 mm, dł. włosia 5 mm, główka druga wymiary: dł. szczoteczki 20 mm, szerokość szczoteczki 5 mm, dł. włosia 3 m. (opakowanie zbiorcze zawiera 50 sztuk)	2500	szt
7	Szczoteczka dwustronns czyszcząca do zaworów lub przycisków, jednokrotnego użytku, długość szczoteczki: 155 mmŚrednica szczoteczki 1: 10 mmŚrednica szczoteczki 2: 5 mmDługość szczoteczki 1: 30 mmDługość szczoteczki 2: 20 mm (opakowanie 100 sztuk)	100	szt
8	Ustnik jednorazowy z elastyczną tekstylną opaską (opakowanie zbiorcze zawiera 50 sztuk), szerokość 30 mm, wysokość 22 mm	2000	szt
9	Szczypczyki biopsyjne, jednokrotnego użytku,pokrywane, łyzeczki owlane z okienkiem, z igłą lub bez (do wyboru przez Zamawiającego), średnica 2,3 mm, długość robocza 1800 mm, maksymalny kąt rozwarcia 90 stopni, długość miseczki 3,4 mm, szerokość miseczki 2,3 mm, maksymalne rozwarcie miseczki 6,5 mm, objętość miseczki 1,628 mm3 (opakowanie 10 sztuk)	1300	szt
10	Szczypczyki biopsyjne, jednokrotnego użytku,pokrywane, łyzeczki owlane z okienkiem, z igłą lub bez (do wyboru przez Zamawiającego), średnica 2,3 mm, długość robocza 2300 mm, maksymalny kąt rozwarcia 90 stopni, długość miseczki 3,4 mm, szerokość miseczki 2,3 mm, maksymalne rozwarcie miseczki 6,5 mm, objętość miseczki 1,628 mm3 (opakowanie 10 sztuk)	800	szt
11	Szczypczyki biopsyjne, jednokrotnego użytku,pokrywane, łyzeczki owlane z okienkiem, aligatorki, z igłą lub bez (do wyboru Zamawiającego), średnica 2,3 mm, długość robocza 2300 mm, maksymalny kąt rozwarcia 90 stopni, długość miseczki 3,4 mm, szerokość miseczki 2,3 mm, maksymalne rozwarcie miseczki 6,5 mm, objętość miseczki 1,628 mm3 (opakowanie 10 sztuk)	50	szt
12	Szczypczyki biopsyjne jumbo, jednokrotnego użytku,pokrywane, łyzeczki owlane, bez igły, średnica 3,0 mm, długość robocza 2300 mm, długość miseczki 4,5 mm; szerokość miseczki 3,0 mm; maksymalne rozwarcie miseczki 10 mm; maksymalny kąt rozwarcia miseczek 90 stopni.(opakowanie 10 sztuk)	100	szt
13	Jednorazowa klipsownica endoskopowa długość robocza 235 cm średnica kanału roboczego 2,8 mm, możliwość rotacji, możliwość wielokrotnego otwarcia/ zamknięcia klipsa przed jego całkowitym uwolnieniem. Rozwarcie 135 stopni.długość ramion 16 mm. Klipsownica posiada port infuzyjny umożliwiający oczyszczenie pola przed załozeniem klipsa ( opakowanie 10 sztuk)	100	szt
14	Jednorazowa pułapka na polipy, z pięcioma komorami do pobierania.	30	szt
15	Jednorazowa pułapka na polipy, z jedną komorą do pobierania polipów	100	szt
16	Pętla z siatką do usuwania polipów, rotacyjna, jednorazowego użytku, średnica korpusu 2,3 mm, rozmiar pętli 30 mm, długość narzędzia 230 cm; opakowanie po 10 sztuk oddzielnie zapakowanych w sterylne pakiety.( opakowanie 10 sztuk)	40	szt
17	Koszyk do pobierania i usuwania ciał obcych z przewdou pokarmowego. Obrotowy uchwyt, cztero-drutowy. Średnica 2,3 mm, długość 2300 mm, srednica koszyka 25 mm	40	szt
18	Szczypczyki chwytające, jednokrotnego użytku,pokrywane,szczęki typu "ząb szczura"służą do usuwania ciał obcych, średnica 2,3 mm, długość robocza 2300 mm. (10 sztuk w opakowaniu)	30	szt
19	Zawór woda-powietrze do aparatów serii 700	8	szt
20	Zawór ssący do aparatów serii 700	8	szt
21	Zawór do gazu do endoskopów serii 700	1	szt
22	Butelka do aparatów serii 700 woda – powietrze	1	szt
23	Butelka do aparatów serii 700 woda – CO2	1	szt
24	Kapturki gumowe do endoskopów (opakowanie = 10 szt.)	4	op
RAZEM
Słownie wartość netto oferty:................................................................................................
Słownie wartość brutto oferty................................................................................................................

Zad. 16	Zestaw wkładów
Lp.	Nazwa asortymentu	ilość	j. m	Cena j. netto	VAT %	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Producent/nr katalogowy
1	Jednorazowy, sterylny, atestowany przez producenta zestaw wkładów przeznaczony do stosowania ze wstrzykiwaczem Medrad Stellant CT Dual składający się z dwóch wkładów o poj. 200ml, złącza niskiego ciśnienia z trójnikiem „T” o długości +/- 150 cm oraz 2 ostrza szybkiego napełniania typu spike.	2380	kpl
2	Jednorazowy sterylny zestaw wkładów do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu Medrad® MRXperion / 2 jednorazowe sterylne wkłady o pojemności 65 i 115 ml / 2 ostrza typu spike / Złącze niskiego ciśnienia z trójnikiem „T” oraz zintegrowanym zaworem antyzwrotnym o wytrzymałości 350 PSI / i długości 250 cm	160	kpl
RAZEM						0,00	0,00
Słownie wartość netto oferty:................................................................................................
Słownie wartość brutto oferty................................................................................................................

UWAGI dla zadania 16 Producent Wstrzykiwaczy dla poz.1.i poz. 2 zaleca stosowanie oryginalnego w/w asortymentu i może odmówić serwisowania urządzenia w przypadku nieprawidłowego działania urządzenia w wyniku używania asortymentu innego niż oryginalny. W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje produkt równoważny, musi zagwarantować bezpieczeństwo jego stosowania. W przypadku zaoferowania produktu równoważnego (nie oryginalnego) Wykonawca: / - przyjmuje na siebie odpowiedzialność za uszkodzenia Wstrzykiwaczy poz.1 i 2 powstałe w wyniku używania zaoferowanego i dostarczonego asortymentu, / w sytuacji, gdy dostarczony asortyment spowodują awarię sprzętu i autoryzowany serwis producenta Wstrzykiwaczy poz.1 i 2 wyda opinię, że przyczyną awarii jest dostarczony produkt równoważny, koszty naprawy uszkodzonego sprzętu obciążą Wykonawcę, a Wykonawca zobowiązuje się je pokryć.

Zad. 17	Termometry, kieliszki, opaski, maszynki, pojemniki
Lp.	Nazwa asortymentu	ilość	j. m	Cena j. netto	VAT %	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Producent/ nr katalog.
1	Termometr lekarski elektroniczny dotykowy	30	szt.
2	Termometr elektroniczny lekarski z elastyczną końcówką. Pomiar z dokadnością +/_ 0,1 stC, Produkt medyczny z certyfikatem CE	10	szt.
3	Kieliszki do leków jedn.uż. (op.=75 szt.)	1500	op.
4	Kubki jedn.uż. (op.=100 szt.)	100	op.
5	Maszynka medyczna do golenia z rączką (op.=100 szt.)	20	op.
6	Opaska do identyfikacji niemowląt op.100 szt	10	op
7	Opaska do identyfikacji zmarłego op.100 szt	3	op
8	Ostrza wymienne nr 10-24 (op.=100 szt.) z wygrawerowanym nr ostrza	50	op.
9	Pojemnik na zużyty ostry sprzęt medyczny /polipropylen/-10 l.	800	szt.
10	Pojemnik na zużyty sprzęt medyczny /polipropylen/ - 20 l.	400	szt.
11	Pojemnik na zużyty sprzęt medyczny /polipropylen/ - 5 l.	1200	szt.
12	Pojemnik na zużyty sprzęt medyczny /polipropylen/ - 1 l	240	szt.
13	Pojemnik na zużyte igły /polipropylen/ - 2 l.	3500	szt.
14	Pojemnik na zużyte igły /polipropylen/ - 0,7 l.	10	szt.
15	Zaciskacz do pępowiny	300	szt.
16	Łopatka drewniana (op.=100 szt.)	120	op.
17	Szczotki do wymazów sterylne cytologiczne, wachlarz.	400	szt.
18	Szczotki do wymazów sterylne, z miękka końcówką typ prosty cyto-brush.	300	szt.
19	Igła specjalnej konstrukcji przeznaczona do pobierania leków m.in. z fiolek z gumowym korkiem o konstrukcji zapobiegającej spienianie się leków i aspiracji fragmentu korka z nasadką dopasowaną do strzykawek Luer i Luer-Lock w rozm. 18G x 30mm (op.=100szt.)	1000	op.
20	Przyrządy do pompy perystaltycznej, wkładka silikonowa dł. 13 / 22 cm kompatybilne z pompą Ascor	100	szt.
21	Urządzenie do wewnątrznosowej atomizacji śluzówkowej MAD to bezpieczny i bezbolesny sposób podawania leków, które szybko wchłaniają się przez błony śluzowe, do krwiobiegu pacjenta. Szczególnie przydatne w przypadku pacjentów pediatrycznych lub pacjentów w stanie padaczkowym, kiedy możliwość wykonania wkłucia dożlnego jest utrudniona.	20	szt.
22	Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych – CH 12 – 20 typ C. Dwa otwory naprzeciwległe i jeden centralny, posiadający kolorowy konektor oznaczający rozmiar cewnika. Powierzchnia satynowa „zmrożona”, wykonany z PCV o jakości medycznej i twardości 76o ShA +/- 4o potwierdzone katalogiem producenta załączonym do oferty, pakowany pojedynczo folia-papier, opis na opakowaniu jednostkowym nadrukowany w języku polskim, sterylny skalowany co 1 cm (od 5 cm do 30 cm dla długości 40 cm oraz od 5 cm do 50 cm dla długości 60 cm)	13 500	szt.
RAZEM
Słownie wartość netto oferty:................................................................................................
Słownie wartość brutto oferty................................................................................................................

Zad. 18	Aparaty do infuzji grawitacyjnych
Lp.	Nazwa asortymentu	ilość	j. m	Cena j. netto	VAT %	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Producent/ nr katalog.
1	Aparaty do infuzji grawitacyjnych : długość komory kroplowej wraz z kolcem nie krótsza niż 120mm, kolec ze zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym samo zamykającym się, górna część komory twarda, dolna część komory kroplowej elastyczna w celu łatwego ustawienia poziomu płynu, 15μm filtr płynu precyzyjny zacisk rolkowy, z miejscem na unieruchomienie i zabezpieczenie kolca komory kroplowej po użyciu oraz miejsce do podwieszenia drenu, odporny na ciśnienie 4,5 bara sterylizowany promieniami gamma długość drenu 140-180cm zakończona końcówką lock. Aparat wyposażony w system zapobiegający wstecznemu przepływowi krwi po zakończeniu infuzji.	52000	szt.
RAZEM
Słownie wartość netto oferty:................................................................................................
Słownie wartość brutto oferty................................................................................................................

Zad. 19	Elektroda EKG, papier, żel
Lp.	Nazwa asortymentu	ilość	j. m	Cena j. netto	VAT %	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Producent/ nr katalog.
1	Żel do badań EEG NEURGEL – 250 g (1 szt.) to specjalistyczny żel przewodzący przeznaczony do elektroencefalografii (EEG), elektrostymulacji oraz innych badań bioelektrycznych wymagających stabilnego kontaktu elektrody ze skórą. Umożliwia skuteczne przewod	30	szt
2	Papier chemo-termoczuły (oryginał)do aparatu EKG LIFEPACK z nadrukiem,szerokość 107 cm, długośc 23 cm, ilość 5 szt w opakowaniu	300	rol
3	Elektrody EKG typu R-LFO 510 Elektroda EKG j.u. EK-S 45 PSG t, pianka, żel stały, rozmiar 45x42 mm	28 200	szt
RAZEM
Słownie wartość netto oferty:................................................................................................
Słownie wartość brutto oferty................................................................................................................

Zad. 20	Poduszki, koce jednorazowe
Lp.	Nazwa asortymentu	ilość	j. m	Cena j. netto	VAT %	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Producent/nr katalogowy
1	Jednorazowa poduszka o rozmiarze min.40x60 cm ,przeznaczona do krótkotrwałego, jednorazowego użytku, wy-pełnienie: min. 60g/m² Poliester, zewnętrzna warstwa: min.35g/m² Polipropylen	300	szt
2	Koce jednorazowe do okrycia pacjenta min.150x 200/220 cm, 2x włóknina PP min. 30 g/m kw.+ wypełnienie Molton min.60 g/m kw,	300	szt
RAZEM
Słownie wartość netto oferty:................................................................................................
Słownie wartość brutto oferty................................................................................................................

Zad. 21	Zestaw inhalacyjny
Lp.	Nazwa asortymentu	ilość	j. m	Cena j. netto	VAT %	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Producent/nr katalogowy
1	Zestaw inhalacyjny nebulizator Cirrus TM 2 + samouszczelniający łącznik T do wkładów 22 mm +dren 180 cm	50	szt
RAZEM
Słownie wartość netto oferty:................................................................................................
Słownie wartość brutto oferty................................................................................................................

Zad. 22	Urządzenie do respiratora
Lp.	Nazwa asortymentu	ilość	j. m	Cena j. netto	VAT %	Cena j. brutto	Wartość netto	Wartość brutto	Producent/nr katalogowy
1	Wdechowe urządzenie zabezpieczające do respiratora Carespace R86. Urządzenie przeznaczone do montażu w torze wdechowym respiratora w celu ochrony pacjenta i aparatu przed zanieczyszczeniem cząstkami stałymi. Element zabezpieczający w obiegu gazów oddechowych. Kompatybilne z respiratorem bez stosowania dodatkowych adapterów. Produkt jednorazowego użytku, wykonany z nietoksycznego materiału, wolny od lateksu, bezpieczny dla pacjenta.	60	szt
RAZEM
Słownie wartość netto oferty:................................................................................................
Słownie wartość brutto oferty................................................................................................................