












     Załącznik 1A- formularz asortymentowo- cenowy


	Lp.
	Nazwa
	Akr.
	METODYKA badania według
	Wartość netto
	Wartość brutto
	Realizacja (dni rob.)

	1
	Badania mikrobiologiczne wraz z endotoksynami wody ze Stacji Dializ (woda po RO)

	1.1
	Endotoksyny bakteryjne EU/ ml
	
	
	/
	/
	

	1.2.
	Liczba bakterii grupy coli jtk/ 250ml
	
	
	/
	/
	

	1.3.
	Liczba Escherichia coli jtk/ 250ml
	
	
	/
	/
	

	1.4.
	Ogólna liczna mikroorganizmów w 22±2°C po 68±4h jtk/ml
	
	
	/
	/
	

	RAZEM
	
	
	/


	Lp.
	Nazwa
	Akr.
	METODYKA badania według
	Wartość netto
	Wartość brutto
	Realizacja (dni rob.)

	2
	Badania fizykochemiczne wody ze Stacji Dializ (woda po RO)

	2.1.
	Barwa (od 5 do 500) mg/l Pt
	
	
	/
	/
	

	2.2.
	Jon amonowy/ amoniak (od 0.13 do 130) mg/l
	
	
	/
	/
	

	2.3.
	Chlor wolny (od 0.05 do 6.0) mg/l
	
	
	/
	/
	

	2.4.
	Liczba progowa smaku (TFN) (od 1.00 do 6.00) -
	
	
	/
	/
	

	2.5.
	Liczba progowa zapachu (TON) (od 1 do 6)
	
	
	/
	/
	

	2.6.
	pH (in-situ) pomiar terenowy (od 3.0 do 12.0) -
	
	
	/
	/
	

	2.7.
	Przewodność elektryczna właściwa w temp.25°C (in-situ) (od 10 do 19999) µS/ cm
	
	
	/
	/
	


	2.8.
	Azotany (od 0.20 do 20) mg/l
	
	
	/
	/
	

	2.9.
	Azotyny (od 0.025 do 1.0) mg/l
	
	
	/
	/
	

	2.10.
	Siarczany (od 2.0 do 500) mg/l
	
	
	/
	/
	

	2.11.
	Żelazo (od 0.0010 do 10) µg/ml
	
	
	/
	/
	

	2.12.
	Mangan (od 0.00050 do 5.0) µg/ml
	
	
	/
	/
	

	RAZEM
	
	
	/


	Lp.
	Nazwa
	Akr.
	METODYKA badania według
	Wartość netto
	Wartość brutto
	Realizacja (dni rob.)

	3
	Badania mikrobiologiczne wody surowej (woda wodociągowa)

	3.1.
	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C jtk/ml
	
	
	/
	/
	

	3.2.
	Liczba bakterii grupy coli jtk/ 100ml
	
	
	/
	/
	

	3.3.
	Liczba Escherichia coli jtk/ 100ml
	
	
	/
	/
	

	3.4.
	Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych
	
	
	/
	/
	/

	RAZEM
	
	
	/


	Lp.
	Nazwa
	Akr.
	METODYKA badania według
	Wartość netto
	Wartość brutto
	Realizacja (dni rob.)

	4
	Badania fizykochemiczne wody surowej (woda wodociągowa)

	4.1.
	Azotany (od 0.89 do 445) mg/l
	
	
	/
	/
	

	4.2.
	Azotyny (od 0.066 do 13) mg/l
	
	
	/
	/
	

	4.3.
	Barwa (od 5 do 500) mg/l Pt
	
	
	/
	/
	

	4.4.
	Jon amonowy/ amoniak (od 0.13 do 130) mg/l
	
	
	/
	/
	

	4.5.
	Chlor wolny (od 0.05 do 6.0) mg/l
	
	
	/
	/
	

	4.6.
	Mangan (od 0.50 do 5000) µg/l
	
	
	/
	/
	

	4.7.
	Żelazo (od 1.0 do 10000) µg/l
	
	
	/
	/
	

	4.8.
	Siarczany (od 2.0 do 500) mg/l
	
	
	/
	/
	

	4.9.
	Liczba progowa smaku (TFN) (od 1.00 do 6.00) -
	
	
	/
	/
	

	4.10.
	Liczba progowa zapachu (TON) (od 1 do 6)
	
	
	/
	/
	

	4.11.
	pH (in- situ) pomiar terenowy (od 3.0 do 12.0) - 
	
	
	/
	/
	

	4.12.
	Przewodność elektryczna właściwa w temp.25°C (in-situ) (od 10 do 19999) µS/ cm
	
	
	/
	/
	

	4.13.
	Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych
	
	
	/
	/
	

	RAZEM
	
	
	/


	Lp.
	Nazwa
	Akr.
	METODYKA badania według
	Wartość netto
	Wartość brutto
	Realizacja (dni rob.)

	5
	Badanie wody w zakresie parametrów grupy A z pobraniem próbek (woda do spożycia przez ludzi)

	5.1.
	Liczba bakterii grupy coli jtk/ 100ml
	
	
	/
	/
	

	5.2.
	Liczba Escherichia coli jtk/ 100ml
	
	
	/
	/
	

	5.3.
	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C jtk/ml
	
	
	/
	/
	

	5.4.
	Liczba Enterokoków jtk/ 100ml
	
	
	
	
	

	5.5.
	pH (in-situ) (od 3.0 do 12.0) -
	
	
	/
	/
	

	5.6.
	Przewodność elektryczna właściwa w temp.25°C (in-situ) (od 10 do 19999) µS/ cm
	
	
	/
	/
	

	5.7.
	Barwa (od 5 do 500) mg/l Pt
	
	
	/
	/
	

	5.8.
	Mętność (od 0.10 do 750) NTU
	
	
	/
	/
	

	5.9.
	Liczba progowa smaku (TFN) (od 1 do 8) -
	
	
	/
	/
	

	5.10.
	Liczba progowa zapachu (TON) (od 1 do 8) -
	
	
	/
	/
	

	5.11.
	Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych
	
	
	/
	/
	/

	5.12.
	Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych
	
	
	/
	/
	/

	RAZEM
	
	
	/


	Lp.
	Nazwa
	Akr.
	METODYKA badania według
	Wartość netto
	Wartość brutto
	Realizacja (dni rob.)

	6
	Badanie wody w zakresie parametrów grupy A+B z pobraniem próbek (woda do spożycia przez ludzi)

	6.1.
	Liczba bakterii grupy coli jtk/ 100ml
	
	
	/
	/
	

	6.2.
	Liczba Escherichia coli jtk/ 100ml
	
	
	/
	/
	

	6.3.
	Ogólna liczba mikroorganizmów w 22±2°C jtk/ml
	
	
	/
	/
	

	6.4.
	Liczba Enterokoków jtk/ 100ml
	
	
	/
	/
	

	6.5.
	pH (in-situ) (od 3.0 do 12.0) -
	
	
	/
	/
	

	6.6.
	Przewodność elektryczna właściwa w temp. 25°C. Pomiar terenowy (od 10 do 19999) µS/ cm
	
	
	/
	/
	

	6.7.
	Barwa (od 5 do 500) mg/l Pt
	
	
	/
	/
	

	6.8.
	Mętność (od 0.10 do 750) NTU
	
	
	/
	/
	

	6.9.
	Liczba progowa smaku (TFN) (od 1 do 8) -
	
	
	/
	/
	

	6.10
	Liczba progowa zapachu (TON) (od 1 do 8) -
	
	
	/
	/
	

	6.11.
	Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych
	
	
	/
	/
	/

	6.12.
	Pobieranie próbek do badań chemicznych i fizycznych
	
	
	/
	/
	/

	6.13.
	Liczba Clostridium perfringens łącznie ze sporami jtk/ 100ml
	
	
	/
	/
	

	6.14.
	Aldryna (od 0.010 do 2.0) µg/ l
	
	
	/
	/
	

	6.15.
	Dieldryna (od 0.010 do 2.0) µg/ l
	
	
	/
	/
	

	6.16.
	Endryna (od 0.010 do 2.0) µg/ l
	
	
	/
	/
	

	6.17.
	Izodryna - (od 0.010 do 2.0) µg/ l
	
	
	/
	/
	

	6.18.
	o,p`- dichlorodifenylodichloroetan (o,p`-DDD) (od 0.010 do 2.0) µg/ l
	
	
	/
	/
	

	6.19.
	o,p`- dichlorodifenylodichloroetylen (o,p`-DDE) (od 0.010 do 2.0) µg/ l
	
	
	/
	/
	

	6.20.
	o,p`- dichlorodifenylotrichloroetan (o,p`-DDT) (od 0.010 do 2.0) µg/ l
	
	
	/
	/
	

	6.21.
	p,p`- dichlorodifenylotrichloroetan (p,p`-DDD) (od 0.010 do 2.0) µg/ l
	
	
	/
	/
	

	6.22.
	p,p`- dichlorodifenylodichloroetylen (p,p`-DDE) (od 0.010 do 2.0) µg/ l
	
	
	/
	/
	

	6.23.
	p,p`- dichlorodifenylotrichloroetan (p,p`-DDT) (od 0.010 do 2.0) µg/ l
	
	
	/
	/
	

	6.24.
	alfa- heksachlorocykloheksan (alfa- HCH) (od 0.010 do 2.0) µg/ l
	
	
	/
	/
	

	6.25.
	beta- heksachlorocykloheksan (beta- HCH) (od 0.010 do 2.0) µg/ l
	
	
	/
	/
	

	6.26.
	delta- heksachlorocykloheksan (delta- HCH) (od 0.010 do 2.0) µg/ l
	
	
	/
	/
	

	6.27.
	gamma- heksachlorocykloheksan (gamma- HCH, lindan) (od 0.010 do 2.0) µg/ l
	
	
	/
	/
	

	6.28.
	Suma HCH (z obliczeń) (od 0.010) µg/ l
	
	
	/
	/
	

	6.29.
	alfa- chlordan ) (od 0.010 do 2.0) µg/ l
	
	
	/
	/
	

	6.30.
	gamma- chlordan (od 0.010 do 2.0) µg/ l
	
	
	/
	/
	

	6.31.
	Endosulfan I- (od 0.010 do 2.0) µg/ l
	
	
	/
	/
	

	6.32.
	Endosulfan II (od 0.010 do 2.0) µg/ l
	
	
	/
	/
	

	6.33.
	Epoksyd heptachloru A  (od 0.010 do 2.0) µg/ l
	
	
	/
	/
	

	6.34.
	Epoksyd heptachloru B  (od 0.010 do 2.0) µg/ l
	
	
	/
	/
	

	6.35.
	Heptachlor (od 0.010 do 2.0) µg/ l
	
	
	/
	/
	

	6.36.
	Aldehyd endryny (od 0.010 do 2.0) µg/ l
	
	
	/
	/
	

	6.37.
	Metoksychlor (DMDT) (od 0.010 do 2.0) µg/ l
	
	
	/
	/
	

	6.38.
	Alachlor (od 0.010 do 2.0) µg/ l
	
	
	/
	/
	

	6.39.
	Trifluralina (od 0.010 do 2.0) µg/ l
	
	
	/
	/
	

	6.40.
	Siarczan endosulfanu (od 0.010 do 2.0) µg/ l
	
	
	/
	/
	

	6.41.
	Heksachlorobenzen (HCB) (od 0.010 do 2.0) µg/ l
	
	
	/
	/
	

	6.42.
	Akroloamid (od 0.040 do 1.0) µg/ l
	
	
	/
	/
	

	6.43.
	Antymon (od 1.0 do 100) µg/ l
	
	
	/
	/
	

	6.44.
	Arsen (od 1.0 do 100) µg/ l
	
	
	/
	/
	

	6.45.
	Azotany (od 0.89 do 445) mg/ l
	
	
	/
	/
	

	6.46.
	Benzen (od 0.25 do 5000) µg/ l
	
	
	/
	/
	

	6.47.
	Benzo(a)piren (od 0.0020 do 0.50) µg/ l
	
	
	/
	/
	

	6.48.
	Bor (od 0.010 do 5.0) mg/ l
	
	
	/
	/
	

	6.49.
	Bromiany (od 1.0 do 20) µg/ l
	
	
	/
	/
	

	6.50.
	Chlorek wynylu (od 0.10 do 10) µg/ l
	
	
	/
	/
	

	6.51.
	Chrom (od 0.50 do 5000) µg/ l
	
	
	/
	/
	

	6.52.
	Cyjanki ogólne (od 10 do 10000) µg/ l
	
	
	/
	/
	

	6.53.
	1,2- dichloroetan (EDC) (od 0.50 do 250) µg/ l
	
	
	/
	/
	

	6.54.
	Epichlorohydryna (od 0.025 do 1.0) µg/ l
	
	
	/
	/
	

	6.55.
	Fluorki (od 0.10 do 20) mg/l
	
	
	/
	/
	

	6.56.
	Kadm (od 0.50 do 5000) µg/ l
	
	
	/
	/
	

	6.57.
	Miedź (od 0.00050 do 5.0) mg/l
	
	
	/
	/
	

	6.58.
	Nikiel (od 0.50 do 5000) µg/ l
	
	
	/
	/
	

	6.59.
	Ołów (od 0.50 do 5000) µg/ l
	
	
	/
	/
	

	6.60.
	Suma pestycydów (z obliczeń) (od 0.010) µg/ l
	
	
	/
	/
	

	6.61.
	Rtęć (od 0.10 do 100) µg/ l
	
	
	/
	/
	

	6.62.
	Selen (od 1.0 do 100) µg/ l
	
	
	/
	/
	

	6.63.
	Suma trichloroetenu i tetrachloroetenu (od 1.0) µg/ l
	
	
	/
	/
	

	6.64.
	Suma WWA (z obliczeń dla 4 związków wg rozp. I B(a)P) (od 0.0050) µg/ l
	
	
	/
	/
	

	6.65.
	Suma trihalogenometanów (THM) (od 1.0) µg/ l
	
	
	/
	/
	

	6.66.
	Glin (od 10 do 5000) µg/ l
	
	
	/
	/
	

	6.67.
	Jon amonowy/ amoniak (od 0.13 do 130) mg/l
	
	
	/
	/
	

	6.68.
	Chlorki (od 2.0 do 500) mg/l
	
	
	/
	/
	

	6.69.
	Mangan (od 0.50 do 5000) µg/ l
	
	
	/
	/
	

	6.70.
	Ogólny węgiel organiczny (OWO) (od 2.0 do 1000) mg/l
	
	
	/
	/
	

	6.71.
	Siarczany (od 2.0 do 500) mg/l 
	
	
	/
	/
	

	6.72.
	Sód (od 0.50 do 1000) mg/l
	
	
	/
	/
	

	6.73.
	Indeks nadmanganianowy (chemiczne zapotrzebowanie tlenu- ChZT- Mn)/ utlenialność (od 0.50 do 500) mg/l O2
	
	
	/
	/
	

	6.74.
	Żelazo (od 1.0 do 10000) µg/ l
	
	
	/
	/
	

	6.75.
	Bromodichlorometan (od 1.0 do 250) µg/ l
	
	
	/
	/
	

	6.76.
	Chlor wolny (od 0.05 do 6.0) mg/l
	
	
	/
	/
	

	6.77.
	Chlor związany (stężenie chloramin) (od 0.05) mg/l
	
	
	/
	/
	

	6.78.
	Suma chloranów i chlorynów (z obliczeń) (od 0.050 do 2.0) mg/l
	
	
	/
	/
	

	6.79.
	Ozon Pomiar terenowy (od 0.03 do 0.60) mg/l
	
	
	/
	/
	

	6.80.
	Chloroform (trichlorometan) (od 0.0010 do 0.25) mg/l
	
	
	/
	/
	

	6.81.
	Magnez (od 0.010 do 500) mg/l
	
	
	/
	/
	

	6.82.
	Srebro (od 0.00050 do 5.0) mg/l
	
	
	/
	/
	

	6.83.
	Twardość ogólna (sumaryczna zawartość wapnia i magnezu) metoda preferowana dla wody do spożycia (od 0.17) mg/l CaCO3
	
	
	/
	/
	

	6.84.
	Azotyny (od 0.066 do 13) mg/l
	
	
	/
	/
	

	RAZEM
	
	
	/


	Lp. 
	Nazwa
	Akr.
	METODYKA badania według
	Wartość netto
	Wartość brutto
	Realizacja (dni rob.)

	7
	Badanie Legionella sp. w wodzie ciepłej z pobraniem próbek

	7.1.
	Liczba Legionella sp. jtk/ 100ml
	
	
	/
	/
	

	7.2.
	Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych
	
	
	/
	/
	/

	RAZEM
	
	
	/


	Lp.
	Nazwa
	Akr.
	METODYKA badania według
	Wartość netto
	Wartość brutto
	Realizacja (dni rob.)

	8
	Opłata utylizacyjna

	RAZEM
	
	
	/


