












     Załącznik 1B- HARMONOGRAM poborów 2026


	

Lp.
	

Przedmiot zamówienia
	Styczeń
	Luty
	



Marzec
	Kwiecień
	Maj
	
Czerwiec
	Lipiec
	Sierpień
	
Wrzesień
	

Październik

	Listopad
	
Grudzień


	1
	Badania mikrobiologiczne z endotoksynami Stacja  Dializ
	
	
	Pobór 1x w mc
	
	
	Pobór 1x w mc
	
	
	Pobór 1x w mc
	
	
	Pobór 1x w mc

	2
	Badania fizykochemiczne wody Stacja Dializ
	
	
	Pobór 1x w mc
	
	
	
	
	
	Pobór 1x w mc
	
	
	

	3
	Badania mikrobiologiczne wody surowej
	
	
	Pobór 1x w mc
	
	
	Pobór 1x w mc
	
	
	Pobór 1x w mc
	
	
	Pobór 1x w mc

	4
	Badania fizykochemiczne wody surowej
	
	
	Pobór 1x w mc
	
	
	
	
	
	Pobór 1x w mc
	
	
	

	5
	Badanie wody do spożycia w zakresie parametrów grupy A
	
	
	Pobór 1x w mc: Punkt poboru: por. laryngologiczna, pokój lekarski nr 21, kran przy umywalce
	
	
	
	
	
	
	Pobór 1x w mc: Punkt poboru: Oddz. Chir. Ogólnej sala nr 10 kran przy umywalce
	
	

	6
	Badanie wody do spożycia w zakresie parametrów grupy A+B
	
	
	SUW - woda uzdatniona, podawana do sieci
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Badanie Legionella sp. w wodzie ciepłej
	
	
	Pobór 1x w mc 8 punktów: 
1. OIT, VI piętro, kran w łazience personelu;
2. ZOL, oddzielny budynek- kran w łazience nr 11 (pomieszczenie 77);
3.ZOL, oddzielny budynek- kran łazienka żeńska nr 12 (pomieszczenie 82);

4. ZOL, oddzielny budynek- kran łazienka personelu nr 41
5. Oddz. Chir., V piętro, kran w łazience damskiej
6. Oddz. Wew. B, II piętro, kran w łazience damskiej;
7. Stacja Dializ, I piętro, kran w łazience damskiej
8.SOR, Parter, kran w łazience personelu, pokój nr 26
	
	
	
	
	
	
	Pobór 1x w mc 8 punktów: 
1. OIT, VI piętro, kran w łazience personelu;
2. ZOL, oddzielny budynek- kran w łazience nr 11 (pomieszczenie 77);

3.ZOL, oddzielny budynek- kran łazienka żeńska nr 12 (pomieszczenie 82);

4. ZOL, oddzielny budynek- kran łazienka personelu nr 41
5. Oddz. Chir., V piętro, kran w łazience damskiej
6. Oddz. Wew. B, II piętro, kran w łazience damskiej;
7. Stacja Dializ, I piętro, kran w łazience damskiej

8.SOR, Parter, kran w łazience personelu, pokój nr 26
	
	


