Okresowa kontrola przewodów kominowych
1. Przedmiot rozeznania rynku
Wykonywanie okresowej kontroli przewodów kominowych w obiektach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w zakresie przewodów wentylacyjnych i spalinowych występujących w poszczególnych obiektach.
2. Obiekty objęte zakresem zamówienia 
1. Budynek szpitala – blok łóżkowy, diagnostyka, przychodnia, ZOL, kuchnia/pralnia.
2. Budynek administracyjny.
3. Budynek byłego Dziennego Domu Opieki Medycznej.
4. Budynek prosektorium.
5. Budynek kotłowni.
3. Zakres usługi
W ramach usługi należy uwzględnić w szczególności:
· przeprowadzenie okresowej kontroli przewodów kominowych,
· sprawdzenie stanu technicznego i drożności przewodów,
· kontrolę prawidłowości podłączeń urządzeń do przewodów (jeżeli dotyczy)
· wykonanie wymaganych pomiarów,
· sporządzenie wymaganej dokumentacji z przeprowadzonej kontroli,
· wskazanie stwierdzonych nieprawidłowości oraz zaleceń dotyczących ich usunięcia,
· przekazanie do właściwego organu nadzoru budowlanego wymaganej przepisami informacji o przeprowadzeniu kontroli oraz w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wymagających zgłoszenia, przekazanie wymaganej dokumentacji,
· przekazanie Zamawiającemu potwierdzenia wykonania powyższego obowiązku,
· w budynku kotłowni olejowej położonej przy szpitalu – okresowa kontrola przewodu spalinowego, obejmująca w szczególności sprawdzenie jego stanu technicznego, drożności, ciągu kominowego, występowania uszkodzeń na całej długości przewodu oraz prawidłowości połączenia z urządzeniem grzewczym.
4. Częstotliwość kontroli
Rozeznanie rynku powinno uwzględniać wykonanie okresowych kontroli przewodów kominowych:
a) Raz w roku – zgodnie z obowiązującymi przepisami, w listopadzie:
· budynek Szpitala – blok łóżkowy, diagnostyka, przychodnia, ZOL, kuchnia/pralnia,
· budynek administracyjny,
· budynek byłego Dziennego Domu Opieki Medycznej,
· budynek prosektorium,
· budynek kotłowni.
b) Dodatkowo, raz na pół roku – zgodnie z obowiązującymi przepisami, w maju:
· budynek Szpitala – blok łóżkowy, diagnostyka, przychodnia, ZOL, kuchnia/pralnia.

Uwaga: Zakres kontroli rocznej budynku Szpitala obejmuje również zakres kontroli półrocznej.
W budynku Szpitala kontrole przeprowadzane są dwa razy w roku – w maju w ramach kontroli półrocznej oraz w listopadzie w ramach kontroli rocznej, przy czym kontrola roczna obejmuje również zakres kontroli półrocznej.

Kontrole powinny być wykonywane w terminach wymaganych przepisami.
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	• budynek Szpitala – blok łóżkowy, diagnostyka, przychodnia, ZOL, kuchnia/pralnia,
• budynek administracyjny,
• budynek byłego Dziennego Domu Opieki Medycznej,
• budynek prosektorium,
• budynek kotłowni.
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	• budynek Szpitala – blok łóżkowy, diagnostyka, przychodnia, ZOL, kuchnia/pralnia.
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