Okresowa kontrola przewodów kominowych

1. Przedmiot rozeznania rynku

Wykonywanie okresowej kontroli przewodów kominowych w obiektach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w zakresie przewodów wentylacyjnych i spalinowych występujących w poszczególnych obiektach.

2. Obiekty objęte zakresem zamówienia

- Budynek szpitala – blok łóżkowy, diagnostyka, przychodnia, ZOL, kuchnia/pralnia.

- Budynek administracyjny.

- Budynek byłego Dziennego Domu Opieki Medycznej.

- Budynek prosektorium.

- Budynek kotłowni.

3. Zakres usługi

W ramach usługi należy uwzględnić w szczególności:

- przeprowadzenie okresowej kontroli przewodów kominowych,

- sprawdzenie stanu technicznego i drożności przewodów,

- kontrolę prawidłowości podłączeń urządzeń do przewodów (jeżeli dotyczy)

- wykonanie wymaganych pomiarów,

- sporządzenie wymaganej dokumentacji z przeprowadzonej kontroli,

- wskazanie stwierdzonych nieprawidłowości oraz zaleceń dotyczących ich usunięcia,

- przekazanie do właściwego organu nadzoru budowlanego wymaganej przepisami informacji o przeprowadzeniu kontroli oraz w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wymagających zgłoszenia, przekazanie wymaganej dokumentacji,

- przekazanie Zamawiającemu potwierdzenia wykonania powyższego obowiązku,

- w budynku kotłowni olejowej położonej przy szpitalu – okresowa kontrola przewodu spalinowego, obejmująca w szczególności sprawdzenie jego stanu technicznego, drożności, ciągu kominowego, występowania uszkodzeń na całej długości przewodu oraz prawidłowości połączenia z urządzeniem grzewczym.

4. Częstotliwość kontroli

Rozeznanie rynku powinno uwzględniać wykonanie okresowych kontroli przewodów kominowych:

a) Raz w roku – zgodnie z obowiązującymi przepisami, w listopadzie:

- budynek Szpitala – blok łóżkowy, diagnostyka, przychodnia, ZOL, kuchnia/pralnia,

- budynek administracyjny,

- budynek byłego Dziennego Domu Opieki Medycznej,

- budynek prosektorium,

- budynek kotłowni.

b) Dodatkowo, raz na pół roku – zgodnie z obowiązującymi przepisami, w maju:

- budynek Szpitala – blok łóżkowy, diagnostyka, przychodnia, ZOL, kuchnia/pralnia.

Uwaga: Zakres kontroli rocznej budynku Szpitala obejmuje również zakres kontroli półrocznej.

W budynku Szpitala kontrole przeprowadzane są dwa razy w roku – w maju w ramach kontroli półrocznej oraz w listopadzie w ramach kontroli rocznej, przy czym kontrola roczna obejmuje również zakres kontroli półrocznej.

Kontrole powinny być wykonywane w terminach wymaganych przepisami.

| Lp. | Zakres przeglądu | Rodzaj przeglądu | Cena netto | stawka vat | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | • budynek Szpitala – blok łóżkowy, diagnostyka, przychodnia, ZOL, kuchnia/pralnia, • budynek administracyjny, • budynek byłego Dziennego Domu Opieki Medycznej, • budynek prosektorium, • budynek kotłowni. | Przegląd roczny 2026 r. |  |  |  |
|  |  | Przegląd roczny 2027 r. |  |  |  |
|  |  | Przegląd roczny 2028 r. |  |  |  |
| 2 | • budynek Szpitala – blok łóżkowy, diagnostyka, przychodnia, ZOL, kuchnia/pralnia. | Przegląd półroczny maj 2027 r. |  |  |  |
|  |  | Przegląd półroczny maj 2028 r. |  |  |  |
|  |  | RAZEM | 0,00 | - | 0,00 |